生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称   四川金泰纺织集团有限公司生产配套用房建设项目

项 目 编 号

建 设 地 点           南部县河西工业园区

验 收   单  位          四川金泰纺织集团有限公司

2022 年 4 月 13 日

| 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 四川金泰纺织集团有限公司生产配套用房建设项目（1号仓库、3号仓库、活动室、回花室） | 行业 类别 | 工业园区工程 |
| 主管部门 （或主要投资方） | 四川金泰纺织集团有限公司 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 南部县水土保持局 南水保函〔2017〕13号、14号、15号、16号 2017年9月6日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | 无 |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | 无 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2017年6月- 2017年8月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川陵江水利水电设计咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 无 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 无 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 四川品驰建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 四川子午建设监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告 编制单位 | 无 |  |  |

二、验收意见

根据水土保持法律法规和《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保〔2018〕887号）》等规定，四川金泰纺织集团有限公司于2022年4月13日在南部县集团公司会议室主持召开了四川金泰纺织集团有限公司生产配套用房建设项目水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有四川品驰建设工程有限公司（施工单位），四川省子午建设监理有限责任公司（监理单位），四川陵江水利水电设计咨询有限公司（方案编制单位）等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组查看了项目现场，查阅了工程建设资料，听取了相关汇报，在认真讨论的基础上，形成验收意见如下： - 项目概况 四川金泰纺织集团有限公司生产配套用房建设项目包括1号仓库、3号仓库、活动室（物资仓库）、回花室（回花车间）4个子项目，1号仓库、3号仓库位于南部县河西工业园区嘉兴路3号，活动室、回花车间位于南部县河西工业园区梁家垭路1号，项目规划建筑面积4101m2，实际建筑面积4101m2。项目于2017年6月动工，至2017年8月完工，总工期3个月。建设期项目实际投资305万元，其中土建投资140万元。 - 水土保持方案批复情况 2017年9月6日，南部县水土保持局以南水保函〔2017〕13、14、15、16号文对四川金泰纺织集团有限公司生产配套用房建设项目的四个子项目1号仓库、3号仓库、活动室、回花室水土保持方案进行了批复，批复主要内容如下： - 项目水土流失防治责任范围0.76hm2，其中建设区0.66hm2； - 项目表土剥离和利用0.06万m3，项目开挖土石方全部综合利用； - 项目项目水土保持投资93.43万元，其中水土保持补偿费0.86万元（8609元）； - 项目完工后，及时开展水土保持验收； - 水土保持监测情况 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），本项目无需开展水土保持监测工作。 （四）验收报告编制情况和主要结论 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），本项目无需第三方机构编制专门的水土保持设施验收报告。 根据项目资料及现场验收情况，项目水土保持设施建设主要情况为： 1、项目建设期实际防治责任范围0.76m2，与方案批复一致； 2、项目建成排水沟576m、沉砂池4口，完成乔灌草绿化0.19hm2，水土保持措施基本落实，工程质量合格； 3、工程建设过程中，落实了方案批复的临时遮盖、临时排水等临时水土保持措施，有效减少了水土流失发生； 4、项目完成水土保持投资81.53万元，与方案批复基本一致，投资差异11.90万元，主要是为基本预备费、招标代理费、技术咨询费等未使用。 （六）验收结论 （1）项目水土保持方案编报手续完备； （2）项目水土保持资料基本齐全，成果可靠； （3）项目水土保持补偿费已按期缴纳； （4）水土保持设施建设按照批复的方案建设，质量标准符合国家有关规定，达到合格标准； （5）水土流失防治指标达到了水土保持方案批复要求； （6）水土保持验收资料真实有效，不存在重大技术问题； （7）本项目不存在其它不符合相关法律法规规定情形。 综上，该项目水土保持设施满足验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 - 后续管护要求 - 加强排水沟、沉砂池清淤管理，加强林草措施管护，确保水土保持效益发挥。 组长： 2022年4月13日

- 验收组成员名单

- 四川金泰纺织集团有限公司

- 生产配套用房建设项目（1号仓库、3号仓库、活动室、回花室）

- 水土保持设施验收工作组签字表

| - 职务 | - 姓 名 | - 工作单位 | - 职务/职称 | - 签字 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 组组长 | - 熊 伟 | - 四川金泰纺织集团有限公司 | - 项目负责人 |  | - 建设单位 |
| - 成成员 | - 王志勇 | - 南部县水务局 | - 水土保持高级工程师 |  | - 特邀专家 |
|  | - 陈 勇 | - 四川省子午建设监理有限责任公司 | - 总监理工程师 |  | - 监理单位 |
|  | - 吴正勇 | - 四川陵江水利水电设计咨询有限公司 | - 法人 |  | - 水保方案编制单位 |
|  | - 谭永贵 | - 四川品驰建设工程有限公司 | - 项目经理 |  | - 施工单位 |